Зарегестрирована

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)

Структурного подразделения территориального органа МЧС России-органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субьекту Российской Федерации, введение которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора).

«__»____________20__г.

Регистрационный номер№___________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного образовательного  учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 им. Крупской»

с. Красногвардейское

(МБДОУ «Детский сад № 1 им. Крупской» с. Красногвардейское)

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

(ОКОПФ) 81 – УЧРЕЖДЕНИЯ

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1020100861934

Идентификационный номер налогоплательщика 0102002688

Местонахождение объекта защиты

385323  Республика Адыгея, с.Красногвардейское , ул.Чапаева, 105, телефон : (887778)5-25-10

| № п\п | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА |
| --- | --- |
| 1. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Не проводилась |
| 2. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 10000000= (Десять миллионов рублей рублей) |
| 3. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. |
|  | НПБ 88-01 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях Постановление правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» НПБ-160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования. СНиП 2.08.02 «Общественные здания и сооружения». СНиП 41.01.-2003 «Отопление, вентиляция» СНиП 2.04.01.-85 «Внутренний водопровод и канализация здания» СНиП 41.02.-2003 «Тепловые сети» ГОСТ Р 12.4.026.-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы контроля. ГОСТ Р 12.2.143 -20-2 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. |

Ответственный по ППБ

Заместитель заведующего по АХР

Горяева О.В._______________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)                                                                                   (подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 1 им.Крупской»

с.Красногвардейское

Котрова Т.В.__________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)                                                                                   (подпись)

«___»_________ 2021 г.

МП