Зарегестрирована

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)

Структурного подразделения территориального органа МЧС России-органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субьекту Российской Федерации, введение которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора).

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Регистрационный номер№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного образовательного учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 им. Крупской»**

**с. Красногвардейское**

**(МБДОУ «Детский сад № 1 им. Крупской» с. Красногвардейское)**

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

(ОКОПФ) 81 – УЧРЕЖДЕНИЯ

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **1020100861934**

Идентификационный номер налогоплательщика **0102002688**

Местонахождение объекта защиты

**385323 Республика Адыгея, с.Красногвардейское , ул.Чапаева, 105, телефон : (887778)5-25-10**

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА |
| 1. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты **Не проводилась** |
| 2. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 10000000= (Десять миллионов рублей рублей) |
| 3. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. |
|  | **НПБ 88-01** Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.**НПБ 104-03** Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях**Постановление** правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»**НПБ-160-97** Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.**СНиП 2.08.02** «Общественные здания и сооружения».**СНиП 41.01.-2003** «Отопление, вентиляция»**СНиП 2.04.01.-85** «Внутренний водопровод и канализация здания»**СНиП 41.02.-2003** «Тепловые сети»**ГОСТ Р 12.4.026.-2001** Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы контроля.**ГОСТ Р 12.2.143 -20-2** Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. |

Ответственный по ППБ

**Заместитель заведующего по АХР**

**Горяева О.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (должность, фамилия и инициалы) (подпись)

**Заведующая МБДОУ «Детский сад № 1 им.Крупской»**

**с.Красногвардейское**

**Котрова Т.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (должность, фамилия и инициалы) (подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

МП